## Hoja1
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Dirección
Número de Contrato | [6 empty] | Partida
Mantto. | X |  | Garantia |  |  |  | Instalación
Preventivo | X |  | Garantia |  |  |  | Instalación
Mantto. |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Capacitación
Correctivo |  |  | Diagnóstico |  |  |  | Capacitación
Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie: | Número de serie: | Número de serie:
Marca: |  |  |  |  | Folio SSM: | Folio SSM: | Folio SSM:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación: | Ubicación: | Ubicación:
Falla reportada:
Condiciones iniciales del equipo: | Condiciones iniciales del equipo:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones: | Trabajos realizados/Notas/Observaciones/Recomendaciones:
Refacciones/ Accesorios utilizados:
EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO | EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO
Equipo | Equipo | Marca | Marca | Marca | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Numero de serie | Numero de serie
Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Sello de la Unidad | Sello de la Unidad

## Hoja2
Orden/Reporte de Servicio |  | MHOS-SSM-EL-0001 | MHOS-SSM-EL-0001 | MHOS-SSM-EL-0001
Fecha
Cliente
Dirección
Número de Contrato | [6 empty] | Partida
Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo | Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie: | Número de serie: | Número de serie:
Marca: |  |  |  |  | Folio SSM: | Folio SSM: | Folio SSM:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación: | Ubicación: | Ubicación:
Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Rutina de anexo técnico | Check List | Check List
Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas | Aire acondicionado de 1 y 2 Toneladas
· Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario). | · Verificación visual del estado físico del equipo (golpes, rayaduras, o algún tipo de daño que ponga en riesgo su funcionamiento o al usuario).
· Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas). | · Pruebas de funcionamiento previas al mantenimiento (corroborar que el equipo trabaje adecuadamente o en su defecto identificar posibles fallas).
· Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial) | · Corroboración de activación de alarmas y correcto funcionamiento del sistema de control de temperatura (Set Point, Bias, brecha diferencial)
· Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física | · Verificación de conexión a tierra física
· Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación). | · Limpieza general de gabinete (incluye partes internas como externas, así como la aplicación de pintura en partes dañadas por oxidación).
· Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador. | · Mantenimiento a condensador.
· Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños). | · Retirar exceso de material residuales (polvo o cuerpos extraños).
· Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) . | · Alineación de serpentín con peine (de ser necesario) .
· Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades. | · Lavado con químicos especiales (FOAM CLEANER) En porcentaje conforme a las necesidades.
· Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado. | · Colocación de tableta (PAN CLEAN) en charola de condensado.
· Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento). | · Mantenimiento a compresor (verificar que el desempeño sea optimo no presente sobrecalentamiento).
· Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas). | · Mantenimiento a ventilador (lubricación de rodamientos y servicio a aspas).
· Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador). | · Mantenimiento a evaporador (repetir el procedimiento antes mencionado del condensador).
· Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso. | · Verificación de tubo capilar o válvula de expansión según sea el caso.
· Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante. | · Verificación de carga ideal de gas refrigerante.
· Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor. | · Mantenimiento al sistema de arranque del compresor.
· Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura. | · Verificación de sensor de temperatura.
· Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.). | · Ajuste y calibración del sistema de control de temperatura. (Set Point, brecha diferencial, Bias, etc.).
· Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga. | · Verificación de consumo de Amperaje y protección de sobrecarga.
· Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general. | · Limpieza general.
· Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso. | · Reemplazo de filtros según sea el caso.
· Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores. | · Verificación de motores en extractores.
· Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores. | · Verificación de motores en inyectores.
· Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores. | · Verificación de bandas y aspiradores en extractores e inyectores.
· Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo. | · Puesta en marcha de equipo.
· Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento. | · Verificar correcto funcionamiento.
· Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo. | · Pruebas de esfuerzo.
Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Sello de la Unidad | Sello de la Unidad

## Hoja3
Orden/Reporte de Servicio |  | MHOS-SSM-EL-0001 | MHOS-SSM-EL-0001 | MHOS-SSM-EL-0001 | MHOS-SSM-EL-0001
Fecha
Cliente
Número de Contrato | [6 empty] | Partida
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ANTES DEL SERVICIO | ANTES DEL SERVICIO | ANTES DEL SERVICIO | ANTES DEL SERVICIO |  | DURANTE EL SERVICIO | DURANTE EL SERVICIO | DURANTE EL SERVICIO | DURANTE EL SERVICIO | DURANTE EL SERVICIO | DURANTE EL SERVICIO
DESPUES DEL SERVICIO | DESPUES DEL SERVICIO | DESPUES DEL SERVICIO | DESPUES DEL SERVICIO |  |  |  | ETIQUETA | ETIQUETA
Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Sello de la Unidad | Sello de la Unidad
Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Sello de la Unidad | Sello de la Unidad
Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Ing/Tec que realizo servicio (MANHOS) Nombre y Firma (Entrega) | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Director/Administrador Recibe/Autoriza | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Ing. Adrián Martinez Robles Valida | Sello de la Unidad | Sello de la Unidad